## ОЛ_1
УРОВНЕМЕР МНОГОФАЗНЫЙ INSOL 901.Х / 902.Х
| Заказчик | [8 empty] | Количество
Объект/Проект
Среда
Нефть
Давление (МПа)
|  |  | Темп. раб .среды |  | от |  | до |  | оС
|  |  | Темп. окр среды |  | от |  | до |  | оС
HARTa НЕТ
V ETHERNET
Груз
Лев.каб. ввод
Прав. Каб. ввод
Длина волновода
|  | мм |  | Разборный кожух |  | не нужен
Фланец DN
Давление PN
Исполнение
| Стандарт | [6 empty] | Стандарт
| ГОСТ 33259—2015 | [6 empty] | ГОСТ 12836-67
Метрология
Калибровка
Гарантия, мес.
12
ВОЛНОВОД И КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ
ТРЕХФАЗНЫЙ СЕПАРАТОР
НЕФТЕГАЗОСЕПАРАТОР
ЭДГ
РВС ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ОТСТОЙНИК
ДРУГАЯ
ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ
Интерфейс CAN
COM0 RS485 (ModBus Slave)
COM1 RS485 (ModBus Master)
4..20 mA (активный выход)
Питание прибора +24в 10 Вт
Питание прибора POE 802 at
Выходное напряжение + 24v 100 мА (от POE)
ЖЕСТКИЙ ВОЛНОВОД
ГИБКИЙ ВОЛНОВОД
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРОЦЕССУ
СЕРВИС И УСЛУГИ
ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ G2 /2"NPT
БОБЫШКА ПОД ПРИВАРКУ О9Г2С
Заглушка с приваренной бобышкой 09Г2С
ПНР НА ОБЪЕКТЕ ЗАКАЗЧИКА
ПНР УДАЛЕННО через Ethernet
РВС ТОВАРНЫЙ
ТИП ЕМКОСТИ И ПАРАМЕТРЫ СРЕДЫ
Комплект ответного фланца под приварку со шпилькаи и гайками
Note on D8: Укажите наименование юр. лица (Ф.И.О. физ. лица) покупателя
Note on D10: Укажите наименование объекта, и место установки уровнемера
Note on M10: Количество одинаковых приборов в одном заказе
Note on E16: Плотность среды кг/куб. м: бензин - 680-800 ДТ - 780-900 СУГ - 470-600 Нефть - 715-1040 Керосин - 740-860 Одорант - 810-840 Если среда другая, укажите
Note on H18: Укажите максимальное давление, оносительно атмосферного, которое может быть в резервуаре
Note on H20: Укажите минимальную температуру среды:
Note on J20: Укажите максимальную температуру среды:
Note on H22: Укажите минимальную температуру окружающей среды:
Note on J22: Укажите максимальную температуру окружающей среды:
Note on B23: Указать тип емкости, если другая
Note on F45: Груз 1- для присоединения к процессу DN 50 (или G2) Груз 2 - для DN 80 и более
Note on B51: Длина волновода определяется как расстояние от зеркала фланца до конца груза. Мертвая зона измерения "Снизу": высота груза + 300 мм (максимум)

## ОЛ_2
УРОВНЕМЕР МНОГОФАЗНЫЙ INSOL 901.Х / 902.Х
Заказчик | [8 empty] | Количество
Объект/Проект
Среда
Нефть
|  | Давление (МПа) |  |  | 40
|  | Темп. раб .среды |  | от | 0 | до | 80 | оС
|  | Темп. окр среды |  | от |  | до |  | оС
HARTa НЕТ
|  |  | Груз |  | v2 длина 60 диаметр 80
|  |  | Лев.каб. ввод |  | EXD ввод под металорукав 15
|  |  | Прав. Каб. ввод |  | EXD ввод под металорукав 20
Длина волновода
12250 | мм |  | Разборный кожух |  | не нужен
Фланец DN
80
Давление PN
16
Исполнение
Стандарт | [6 empty] | Стандарт
ГОСТ 33259—2015 | [6 empty] | ГОСТ 12836-67
Метрология
Калибровка
Гарантия, мес.
12
Note on D8: Укажите наименование юр. лица (Ф.И.О. физ. лица) покупателя
Note on D10: Укажите наименование объекта, и место установки уровнемера
Note on M10: Количество одинаковых приборов в одном заказе
Note on E16: Плотность среды кг/куб. м: бензин - 680-800 ДТ - 780-900 СУГ - 470-600 Нефть - 715-1040 Керосин - 740-860 Одорант - 810-840 Если среда другая, укажите
Note on H18: Укажите максимальное давление, оносительно атмосферного, которое может быть в резервуаре
Note on H20: Укажите минимальную температуру среды:
Note on J20: Укажите максимальную температуру среды:
Note on H22: Укажите минимальную температуру окружающей среды:
Note on J22: Укажите максимальную температуру окружающей среды:
Note on B23: Указать тип емкости, если другая
Note on F45: Груз 1- для присоединения к процессу DN 50 (или G2) Груз 2 - для DN 80 и более
Note on B51: Длина волновода определяется как расстояние от зеркала фланца до конца груза. Мертвая зона измерения "Снизу": высота груза + 300 мм (максимум)
ВОЛНОВОД И КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ
ТРЕХФАЗНЫЙ СЕПАРАТОР
НЕФТЕГАЗОСЕПАРАТОР
ЭДГ
РВС ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ОТСТОЙНИК
ДРУГАЯ
ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ
Интерфейс CAN
COM0 RS485 (ModBus Slave)
COM1 RS485 (ModBus Master)
4..20 mA (активный выход)
Питание прибора +24в 10 Вт
Питание прибора POE 802 at
V Ethernet
Выходное напряжение + 24v 100 мА (от POE)
ЖЕСТКИЙ ВОЛНОВОД
ГИБКИЙ ВОЛНОВОД
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРОЦЕССУ
СЕРВИС И УСЛУГИ
ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ G2 трубная
БОБЫШКА ПОД ПРИВАРКУ О9Г2С
Заглушка с приваренной бобышкой 09Г2С
ПНР НА ОБЪЕКТЕ ЗАКАЗЧИКА
ПНР УДАЛЕННО через Ethernet
РВС ТОВАРНЫЙ
ТИП ЕМКОСТИ И ПАРАМЕТРЫ СРЕДЫ
Комплект ответного фланца под приварку со шпилькаи и гайками

## чертежи
| INSOL 902 |  | INSOL 901
Груз 1. Высота 160 Диаметр 40 |  | Груз 2. Высота 60 диаметр 80