ОПРОСНЫЙ ЛИСТ No______
Уровнемер бесконтактный серии РИЗУР-2000

| Название организации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контактное лицо, должность |  |  |  |  |
| Контактные данные, тел., e-mail |  |  |  |  |
| Модель прибора |  |  |  |  |
| Количество приборов, шт. |  |  |  |  |
| Наименование измеряемой среды |  |  |  |  |
| Диэлектрическая проницаемость |  | □ 1,8-2 □ 2-3 □ 3-10 □ >10 |  |  |
| Температура раб./Температура расч.,°С |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды, °С |  |  |  |  |
| Давление раб./Давление расч., МПа |  |  |  |  |
| Характер (состояние) среды |  | □Жидкая □Пастообразная Турбулентность процесса: □Нет □Слабая □Сильная Причина турбулентности: □перемешивание □завихрения □налив Колебание уровня из-за турбулентности:______мм Агрессивность среды: □Неагрессивная □Слабоагрессивная □Агрессивная Отметить, какие явления характерны для среды: (отметить все, которые наблюдаются) □насыщенная газом □многофазная жидкость □возможна кристаллизация □может обволакивать смачиваемые детали □пары могут обволакивать не смачиваемые поверхности □имеется твердый осадок □возможно налипание Пена: □нет □возможно □постоянно (Толщина слоя_____мм) |  |  |
|  |  | □сыпучая Размер частиц (кусков): _____________мм Максимальная запыленность: ____________гр./м³ Угол естественной рассыпки: При загрузке: ______ градусов При выгрузке: _____ градусов Склонна ли измеряемая среда к слипанию: □нет □да |  |  |
| Материал корпуса: |  | □ алюминий |  |  |
| Подключение к процессу |  | Штуцерное ______________ Фланцевое: DN__________/PN_________ |  |  |
| Исполнение уплотнительной поверхности _______________ по ________________ |  |  |  |  |
| Данные о резервуаре (букнкере) |  | □ открытый резервуар □ закрытый резервуар □ вентилируемый резервуар |  |  |
|  |  | Объем резервуара:_________ м³ Высота резервуара________мм Диаметр (длина) резервуара: _________________мм Нижний предел измерений________мм Верхний предел измерений_______мм Высота конусной части___________мм Высота перекрытия резервуара________________мм |  |  |
|  |  | Расположение загрузочного отверстия: □ А □ В □_________________ Расположение разгрузочного отверстия: □ C □ D □__________________ Посадочное место под уровнемер: □ будет выполнено под прибор □ имеется Dy__________ F___________ G____________ I_______________ |  |  |
|  |  | Наличие конструкций внутри резервуара. □ нет □ мешалка □ лестница □ перегородки □ термоэлементы (При наличии конструкций внутри резервуара необходимо приложить чертеж или эскиз) |  |  |
| □Бункер с конусной частью внизу | □Резервуар вертикально стоящий (РВС) |  | □Резервуар горизонтально стоящий (РГС) | □Резервуар нестандартной конструкции (необходимо приложить чертеж) |